ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

| Α/Α | Δ/ΝΣΗ |  | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΥΛΙΚΟ | ΚΙΛΑ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Διοικητήριο |  | 6ος Όροφος | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 12 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 6ος Όροφος | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 12 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 6ος Όροφος | 2001 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Ταράτσα | 2008 | Ξηράς Κόνεως | 12 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Ταράτσα | 2003 | CO2 | 6 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Ταράτσα | 2003 | CO2 | 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 5ος Όροφος | 2001 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 5ος Όροφος | 2001 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 5ος Όροφος | 2001 | Ξηράς Κόνεως | 12 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 5ος Όροφος | 2001 | Ξηράς Κόνεως | 12 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 4ος Όροφος | 2001 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 4ος Όροφος | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 3ος Όροφος | 2001 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 3ος Όροφος | 2001 | Ξηράς Κόνεως | 12 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 3ος Όροφος | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 3ος Όροφος | 2001 | Ξηράς Κόνεως | 12 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 2ος όροφος | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 12 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 2ος όροφος | 2001 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 1ος όροφος | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 1ος όροφος | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 12 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 1ος όροφος | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 12 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 1ος όροφος | 2004 | Ξηράς Κόνεως | 12 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Ισόγειο | 2001 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Ισόγειο | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Λεβητοστάσιο | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Λεβητοστάσιο | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Λεβητοστάσιο | 2006 | CO2 | 5 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Λεβητοστάσιο | 2000 | CO2 | 6 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | ΚΕΠ | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | ΚΕΠ | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Υπόγειο | 2001 | Ξηράς Κόνεως | 12 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Υπόγειο | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 12 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Υπόγειο | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 12 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Υπόγειο | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 12 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Υπόγειο | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Υπόγειο | 2000 | CO2 | 6 |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Αρχείο Πολεοδ. | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Αρχείο Πολεοδ. | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Αρχείο Πολεοδ. | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Αμφιθέατρο | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Αμφιθέατρο | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Αμφιθέατρο | 2001 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Αμφιθέατρο | 2001 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Server Room 1ος |  | Οροφής Ξ.Κ. | 6 |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Server Room 1ος |  | Οροφής Ξ.Κ. | 6 |  |  |  |  |
| 46 | Νέδοντος |  | ΚΕΚ | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 47 |  |  | ΚΕΚ | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 48 |  |  | ΚΕΚ | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 49 |  |  | ΚΕΚ | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 50 |  |  | ΚΕΚ | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 51 | Λακωνικής |  | Συνεργείο Β.Ο. | 2005 | CO2 | 5 |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Συνεργείο Β.Ο. | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Συνεργείο Β.Ο. | 2010 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Συνεργείο Β.Ο. | 2006 | Ξηράς Κόνεως | 12 |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Συνεργείο Β.Ο. | 2005 | Ξηράς Κόνεως | 12 |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Συνεργείο Β.Ο. | 2008 | Ξηράς Κόνεως | 2 |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Συνεργείο Β.Ο. | 2008 | Ξηράς Κόνεως | 2 |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Συνεργείο Β.Ο. | 2008 | Ξηράς Κόνεως | 2 |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Κτηνιατρική | 2004 | Ξηράς Κόνεως | 12 |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Κτηνιατρική | 2000 | CO2 | 6 |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Κτηνιατρική | 2004 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Κτηνιατρική | 2004 | Ξηράς Κόνεως | 12 |  |  |  |  |
| 63 |  |  | Κτηνιατρική | 2004 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 64 | Αυτοκίνητα |  | ΚΗΙ2955 | 2008 | Ξηράς Κόνεως | 2 |  |  |  |  |
| 65 |  |  | ΚΗΙ2958 |  | Αφρού |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | ΚΗΙ2838 | 2008 | Ξηράς Κόνεως | 2 |  |  |  |  |
| 67 |  |  | ΚΗΙ2839 | 2008 | Ξηράς Κόνεως | 2 |  |  |  |  |
| 68 |  |  | ΚΗΙ2973 |  | Αφρού | 0,75 |  |  |  |  |
| 69 | Δ/νση Μεταφορών Διοικητήριο |  | 1ος όροφος | 2008 | CO2 | 2 |  |  |  |  |
| 70 |  |  | 1ος όροφος | 2008 | CO2 | 2 |  |  |  |  |
| 71 |  |  | 1ος όροφος | 2008 | CO2 | 2 |  |  |  |  |
| 72 |  |  | 1ος όροφος | 2008 | CO2 | 2 |  |  |  |  |
| 73 |  |  | 1ος όροφος | 2008 | CO2 | 5 |  |  |  |  |
| 74 |  |  | 1ος όροφος | 2008 | CO2 | 5 |  |  |  |  |
| 75 |  |  | 1ος όροφος | 2008 | CO2 | 5 |  |  |  |  |
| 76 |  |  | 1ος όροφος | 2008 | CO2 | 5 |  |  |  |  |
| 77 |  |  | 2ος όροφος | 2007 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 78 |  |  | 3ος Όροφος | 2008 | CO2 | 5 |  |  |  |  |
| 79 |  |  | 3ος Όροφος | 2008 | CO2 | 2 |  |  |  |  |
| 80 | ΜΕΣΣΗΝΗ |  | ΚΤΕΟ | 2006 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  | 2004 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  | 2006 | CO2 | 5 |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  | 2006 | Ξηράς Κόνεως | 12 |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  | 2006 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  | 2006 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  | 2006 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  | 2007 | Οροφής Ξ.Κ. | 12 |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  | 2006 | CO2 | 5 |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  | 2006 | CO2 | 5 |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  | 2006 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  | 2006 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  | 2006 | Ξηράς Κόνεως | 6 |  |  |  |  |
| 93 | Εργαστήριο Δοκιμής Σκυροδέματος |  |  | 2006 | Ξηράς Κόνεως | 12 |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  | 2001 | Ξηράς Κόνεως | 12 |  |  |  |  |
| 95 | Υπηρεσιακά αυτοκίνητα & μηχανήματα έργου |  |  | 2006 | Ξηράς Κόνεως | 2 |  |  |  |  |
| 96 |  |  |  | 2017 | Ξηράς Κόνεως | 2 |  |  |  |  |
| 97 |  |  |  | 2017 | Ξηράς Κόνεως | 2 |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  | 2017 | Ξηράς Κόνεως | 2 |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  | 2017 | Ξηράς Κόνεως | 2 |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  | 2017 | Ξηράς Κόνεως | 2 |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  | 2017 | Ξηράς Κόνεως | 2 |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  | 2017 | Ξηράς Κόνεως | 2 |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  | 2017 | Ξηράς Κόνεως | 2 |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  | 2017 | Ξηράς Κόνεως | 2 |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  | 2017 | Ξηράς Κόνεως | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Βεβαιώνεται ότι οι παραπάνω εργασίες συντήρησης/αναγόμωσης/υδραυλικής δοκιμής έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 618/43/13.01.05 (ΦΕΚ 52Β) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ο Συντηρητής |  |  |  |  |  |  |  |  |