|  |  |  |  |  |  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Καλαμάτα 29 Φεβρουαρίου 2024 Αριθμ. Πρωτ.: 73763 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |  | Κοινοποίηση προς δημοσίευση (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) |  |  |
| Ταχ. Διεύθυνση | : | Κρήτης 13 Φάρων |  |  | 1. Εφημερίδα Ελευθερία 2. Εφημερίδα Θάρρος 3. Εφημερίδα Μεσσηνιακός Λόγος |  |
| Ταχ. Κώδικας | : | 24100 |  |  |  |  |
| Πληροφορίες | : | Γιαννόπουλος Θεοδ |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο | : | 2721361301 |  |  |  |  |
| Email | : | Giannopoulos.pem@gmail.com |  |  |  |  |

| ΘΕΜΑ : | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ Ν.4412/16) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ» |
| --- | --- |

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1.Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ» με προϋπολογισμό 496.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)

- 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το χώρο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)- Προμήθειες και Υπηρεσίες – Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί της πύλης www.promitheus.gov.gr  για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό κωδικό 284471 και από την επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου http://ppel.gov.gr/.

3. Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 02-04-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16.

4. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05-04-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 μ.μ

5.  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

- 6. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει:

- Μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις ίσο με το 200 % του προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης σύμβασης χωρίς ΦΠΑ

- Μέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις  (3) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις ίσο με 100% του προϋπολογισμού της παρούσας σύβασης πλέον ΦΠΑ. Ως ειδικός κύκλος εργασιών θα ληφθεί υπόψη ο Κ.Ε. που προέρχεται από  συναφείς με την παρούσα σύμβαση παραδόσεις (μονάδες αφαλάτωσης με  αντίστροφη όσμωση για παραγωγή νερού κατάλληλο για πόσιμο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία)

- 7. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :

α) Κατά την διάρκεια της τελευταίας τριετίας και μέχρι την ημερομηνία υποβολής προσφορών να έχουν σχεδιάσει,  κατασκευάσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία τουλάχιστον μία μονάδα αφαλάτωσης τεχνολογίας αντίστροφης όσμωσης, για παραγωγή πόσιμου νερού, δυναμικότητας παραγωγής ελάχιστης δυναμικότητας 1000 κυβικών μέτρων ημερησίως (για δημόσιες συμβάσεις ημερομηνία παράδοσης είναι η ημερομηνία παραλαβής) σε παραλήπτες Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι πλήρεις όπως και οι ζητούμενες και να περιλαμβάνουν προκατεργασία (τουλάχιστον φίλτρων θολότητας και φυσιγγίων και δοσομέτρηση χημικών), κυρίως μονάδα και μετακατεργασία εμπλουτισμού, με σκοπό την παραγωγή πόσιμου νερού και πίνακα με πλήρη αυτοματισμό βασισμένο σε PLC, ΗΜΙ. Η μονάδα θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 12μηνη καλή λειτουργία από την ημερομηνία παράδοσής τους.

β) να διαθέτουν δέκα (10) τουλάχιστον άτομα τεχνικών ειδικοτήτων συναφών προς την συγκεκριμένη εφαρμογή και τουλάχιστον: ένα μηχανικό ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής Μηχανολογίας, ένα μηχανικό ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής Ηλεκτρολογίας και  ένα μηχανικό ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής Χημικών Μηχανικών. Τα ανωτέρω πρέπει να αποδεικνύονται μέσω κατάθεσης θεωρημένης κατάστασης προσωπικού.

γ) να διαθέτουν αδειοδοτημένο, εξειδικευμένο ιδιόκτητο και σταθερό συνεργείο με εγκατεστημένο ηλεκτρομηχανολογικό και λοιπό τεχνικό εξοπλισμό για την κατασκευή και την υποστήριξη μονάδων αφαλάτωσης

- 8.	Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

- Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:

- α) ISO 9001:2015 (πρότυπο διασφάλισης ποιότητας)

- β) ISO 14001: 2015 (πρότυπο διασφάλισης περιβαλλοντικής διαχείρισης).

- Γ) ISO 45001: 2015 (πρότυπο διαχείρισης υγείας & ασφάλειας στην εργασία).

9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ποσού 8.000,00 ευρώ (ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

| - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Γρ. Περιφερειάρχη 2. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Μεσσηνίας - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. κ. Δ/ντη 2. Γιαννόπουλος Θεόδωρος | - Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΠΤΩΧΟΣ |
| --- | --- |